Firma , kontrolü ve ölçümü gerçekleştirecek ölçüm noktalarını belirlemelidir. Ölçüm noktalarının belirlenmesinde Muayene Personellerimizden destek alınabilir.

YILDIRIMDAN KORUNMA MUAYENELERİ İÇİN;

Firma yıldırımdan korunma tesisatı iniş iletkenlerinin ayrı ayrı ölçülebilmesini talep ediyorsa firma yetkili teknik personeli tarafından tüm iniş iletkenleri muayene klemensinde topraklama tesisatından ayrılmalı , ölçüm sonrasındaki eski  haline getirilmelidir.

KAÇAK AKIM MUAYENELERİ İÇİN;

1.Ölçüm esnasında oluşacak elektrik kesintileri firma yetkilileri tarafından ilgili firma çalışanlarına bildirilmelidir.

2. Kontrolü ve ölçümü yapılacak panoların kapakları firma tarafından belirlenen yetkili teknik personel tarafından açılmalı ve kapatılmalıdır.

TOPRAKLAMA VE ÇEVRİM EMPEDANSI  MUAYENELERİ İÇİN;

1.Tesisin topraklama şebeke sistemi (TT,TN,IT şebeke sistemi) firma yetkilileri tarafından beyan edilmelidir.

2.Kontrolü ve ölçümü yapılacak panoların kapakları firma tarafından belirlenen yetkili teknik personel tarafından açılmalı ve kapatılmalıdır.

ELEKTRİK İÇ TESİSAT MUAYENELERİ İÇİN;

1.Kontrolü ve ölçümü yapılacak panoların kapakları firma tarafından belirlenen yetkili teknik personel tarafından açılmalı ve kapatılmalıdır.

2.Elektrik tesisat kontrolü kapsamında gerçekleştirilecek testler için belirtilen hazırlık şartları geçerlidir.

TERMOGRAFİK  MUAYENELERİ İÇİN;

1.Kontrolü ve ölçümü yapılacak panoların kapakları firma tarafından belirlenen yetkili teknik personel tarafından açılmalı ve kapatılmalıdır.

2.Elektrik tesisat kontrolü kapsamında gerçekleştirilecek testler için belirtilen hazırlık şartları geçerlidir.

JENERATÖR  MUAYENELERİ İÇİN;

1.Kontrolü ve ölçümü yapılacak panoların kapakları yetkili personel tarafından açılmalıdır.

2.Ölçümü yapılacak kondansatörler için uygun ölçüm şartları oluşturulmalıdır.

| Revizyon No | Tarih | Değişiklik Açıklaması |
| --- | --- | --- |
| 00 | 07.03.2020 | İlk Yayım |